## 00_instrukcja
Nazwa | Planowanie brygad — dział planowania
Cel pliku | Plik wejściowy dla miesięcznego planu zadań oraz katalogu typów zadań.
Źródło | Wydzielono z pliku planowanie_brygad_input_absencje.xlsx. Dane są przykładowe i demonstracyjne do prototypu silnika planowania.
Zasada | Plik zawiera wyłącznie zakres danych przypisany do wskazanej części odpowiedzialności.
Uwaga | Nie należy traktować danych jako potwierdzonego katalogu operacyjnego. Czasochłonności, kompetencje i część zadań wymagają potwierdzenia z właścicielem procesu.
Arkusz | Zakres / opis
01_plan_miesieczny | Lista zadań do zaplanowania w miesiącu: eksploatacyjnych, inwestycyjnych i dopuszczeń.
02_katalog_zadan | Katalog typów zadań z czasochłonnością, kompetencjami, podzielnością i ograniczeniami.
Dane adresowe | Kolumny ulica i miasto wypełniono przykładowymi danymi z Trójmiasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot.

## 01_plan_miesieczny
id_zadania | miesiac | typ_pracy | id_typu_zadania | nazwa_zadania | obszar_infrastruktury | jednostka | ilosc | data_wymagana | czy_termin_sztywny | priorytet | uwagi_planistyczne | ulica | miasto
PLAN-2026-07-001 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-001 | oględziny linii napowietrznych SN | Linie nap. SN | km | 40 |  | Nie | Standardowy | Przykład z katalogu prac eksploatacyjnych; wolumen demonstracyjny. | ul. Grunwaldzka 125/4 | Gdańsk
PLAN-2026-07-002 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-007 | pomiary metodą termowizyjną | Linie nap. SN | szt. | 15 |  | Nie | Standardowy | Przykład demonstracyjny. | ul. Kartuska 84/12 | Gdańsk
PLAN-2026-07-003 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LKAB-SN-001 | oględziny widocznych części | Linie kab. SN | szt. | 18 |  | Nie | Standardowy | Przykład demonstracyjny. | ul. Marynarki Polskiej 53/7 | Gdańsk
PLAN-2026-07-004 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-ST-SN-NN-001 | oględziny stacji napowietrznej z liniami nn | Stacje SN/nn | szt. | 10 |  | Nie | Standardowy | Przykład demonstracyjny. | ul. Hutnicza 10/3 | Gdynia
PLAN-2026-07-005 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-ST-SN-NN-004 | przegląd automatyki łączników zdalnie sterowanych SN | Stacje SN/nn | szt. | 6 |  | Nie | Standardowy | Przykład demonstracyjny. | ul. Morska 142/21 | Gdynia
PLAN-2026-07-006 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LNAP-SN-008 | pomiary rezystancji uziemień w linii napowietrznej SN | Linie nap. SN | szt. | 12 |  | Nie | Standardowy | Przykład demonstracyjny. | ul. Chwaszczyńska 88/6 | Gdynia
PLAN-2026-07-007 | 2026-07 | Inwestycyjna | INW-LNAP-SN-001 | wymiana pojedynczego słupa SN | Linie nap. SN | szt. | 1 | 2026-07-08 | Tak | Wysoki | Przykład drobnej pracy inwestycyjnej realizowanej przez brygadę własną; dane do potwierdzenia. | ul. Spacerowa 19/2 | Gdańsk
PLAN-2026-07-008 | 2026-07 | Inwestycyjna | INW-LNAP-SN-002 | wymiana krótkiego odcinka przewodu SN | Linie nap. SN | m | 120 | 2026-07-14 | Tak | Wysoki | Przykład pracy inwestycyjnej z terminem sztywnym; dane do potwierdzenia. | al. Zwycięstwa 34/15 | Gdańsk
PLAN-2026-07-009 | 2026-07 | Inwestycyjna | INW-ST-SN-NN-001 | montaż lub wymiana rozłącznika SN | Stacje SN/nn | szt. | 1 |  | Nie | Wysoki | Przykład drobnej inwestycji; dane do potwierdzenia. | ul. Wielkopolska 45/9 | Gdynia
PLAN-2026-07-010 | 2026-07 | Dopuszczenie brygady zewnętrznej | DOP-ZEW-001 | dopuszczenie brygady zewnętrznej do pracy na sieci | Linie nap. SN | szt. | 1 | 2026-07-10 | Tak | Wysoki | Zadanie obsługowe po stronie brygady własnej: przygotowanie/wyłączenie/dopuszczenie/odpuszczenie. | al. Niepodległości 763/5 | Sopot
PLAN-2026-07-011 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-LIN-NN-001 | wycinka drzew i krzewów pod linią | Linie nn | ha | 2.5 |  | Nie | Niski | Zadanie wg potrzeb; dane demonstracyjne. | ul. 3 Maja 22/11 | Sopot
PLAN-2026-07-012 | 2026-07 | Eksploatacyjna | EKS-ST-SN-NN-005 | pomiary metodą termowizyjną stacji napowietrznych SN/nn | Stacje SN/nn | szt. | 8 |  | Nie | Standardowy | Przykład demonstracyjny. | ul. Bitwy pod Płowcami 59/8 | Sopot

## 02_katalog_zadan
id_typu_zadania | typ_pracy | nazwa_zadania | obszar_infrastruktury | jednostka | czas_na_jednostke_h | minimalna_liczba_osob | minimalna_liczba_brygad | wymagane_kompetencje | czy_wymaga_wylaczenia | czy_moze_byc_dzielone | czy_moze_byc_przesuniete | domyslny_priorytet
EKS-LNAP-SN-001 | Eksploatacyjna | oględziny linii napowietrznych SN | Linie nap. SN | km | 0.35 | 1 | 1 | SN; praca_w_terenie | Nie | Tak | Tak | Standardowy
EKS-LNAP-SN-002 | Eksploatacyjna | wycinka drzew i krzewów pod linią | Linie nap. SN | ha | 8 | 2 | 1 | praca_w_terenie; wycinka | Nie | Tak | Tak | Niski
EKS-LNAP-SN-003 | Eksploatacyjna | wycinka pojedynczych drzew - las | Linie nap. SN | szt. | 2 | 2 | 1 | praca_w_terenie; wycinka | Nie | Tak | Tak | Niski
EKS-LNAP-SN-004 | Eksploatacyjna | wycinka pojedynczych drzew - poza lasem | Linie nap. SN | szt. | 1.5 | 2 | 1 | praca_w_terenie; wycinka | Nie | Tak | Tak | Niski
EKS-LNAP-SN-005 | Eksploatacyjna | chirurgia pojedynczych drzew - las | Linie nap. SN | szt. | 2.5 | 2 | 1 | praca_w_terenie; wycinka | Nie | Tak | Tak | Niski
EKS-LNAP-SN-006 | Eksploatacyjna | chirurgia pojedynczych drzew - poza lasem | Linie nap. SN | szt. | 2 | 2 | 1 | praca_w_terenie; wycinka | Nie | Tak | Tak | Niski
EKS-LNAP-SN-007 | Eksploatacyjna | pomiary metodą termowizyjną | Linie nap. SN | szt. | 0.75 | 1 | 1 | SN; termowizja; praca_w_terenie | Nie | Tak | Tak | Standardowy
EKS-LNAP-SN-008 | Eksploatacyjna | pomiary rezystancji uziemień w linii napowietrznej SN | Linie nap. SN | szt. | 1 | 2 | 1 | SN; pomiary; praca_w_terenie | Nie | Tak | Tak | Standardowy
EKS-LNAP-SN-009 | Eksploatacyjna | przegląd automatyki łączników zdalnie sterowanych SN | Linie nap. SN | szt. | 1.5 | 2 | 1 | SN; automatyka; pomiary | Nie | Tak | Tak | Standardowy
EKS-LKAB-SN-001 | Eksploatacyjna | oględziny widocznych części | Linie kab. SN | szt. | 0.5 | 1 | 1 | SN; prace_kablowe; praca_w_terenie | Nie | Tak | Tak | Standardowy
EKS-LKAB-SN-002 | Eksploatacyjna | pomiary metodą termowizyjną | Linie kab. SN | szt. | 0.75 | 1 | 1 | SN; termowizja; prace_kablowe | Nie | Tak | Tak | Standardowy
EKS-LIN-NN-001 | Eksploatacyjna | wycinka drzew i krzewów pod linią | Linie nn | ha | 8 | 2 | 1 | praca_w_terenie; wycinka | Nie | Tak | Tak | Niski
EKS-LIN-NN-002 | Eksploatacyjna | wycinka pojedynczych drzew - las | Linie nn | szt. | 2 | 2 | 1 | praca_w_terenie; wycinka | Nie | Tak | Tak | Niski
EKS-LIN-NN-003 | Eksploatacyjna | chirurgia pojedynczych drzew - poza lasem | Linie nn | szt. | 2 | 2 | 1 | praca_w_terenie; wycinka | Nie | Tak | Tak | Niski
EKS-ST-SN-NN-001 | Eksploatacyjna | oględziny stacji napowietrznej z liniami nn | Stacje SN/nn | szt. | 1.25 | 2 | 1 | SN; stacje; praca_w_terenie | Nie | Tak | Tak | Standardowy
EKS-ST-SN-NN-002 | Eksploatacyjna | oględziny stacji wnętrzowej z liniami nn | Stacje SN/nn | szt. | 1.25 | 2 | 1 | SN; stacje; praca_w_terenie | Nie | Tak | Tak | Standardowy
EKS-ST-SN-NN-003 | Eksploatacyjna | pomiary eksploatacyjne i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | Stacje SN/nn | szt. | 2 | 2 | 1 | SN; stacje; pomiary | Nie | Tak | Tak | Standardowy
EKS-ST-SN-NN-004 | Eksploatacyjna | przegląd automatyki łączników zdalnie sterowanych SN | Stacje SN/nn | szt. | 1.5 | 2 | 1 | SN; stacje; automatyka | Nie | Tak | Tak | Standardowy
EKS-ST-SN-NN-005 | Eksploatacyjna | pomiary metodą termowizyjną stacji napowietrznych SN/nn | Stacje SN/nn | szt. | 1 | 1 | 1 | SN; stacje; termowizja | Nie | Tak | Tak | Standardowy
EKS-ST-SN-NN-006 | Eksploatacyjna | pomiary metodą termowizyjną stacji wnętrzowych SN/nn | Stacje SN/nn | szt. | 1 | 1 | 1 | SN; stacje; termowizja | Nie | Tak | Tak | Standardowy
INW-LNAP-SN-001 | Inwestycyjna | wymiana pojedynczego słupa SN | Linie nap. SN | szt. | 16 | 2 | 1 | SN; praca_na_wysokosci; praca_w_terenie | Tak | Tak | Nie | Wysoki
INW-LNAP-SN-002 | Inwestycyjna | wymiana krótkiego odcinka przewodu SN | Linie nap. SN | m | 0.12 | 2 | 1 | SN; praca_na_wysokosci; praca_w_terenie | Tak | Tak | Nie | Wysoki
INW-LKAB-SN-001 | Inwestycyjna | naprawa lub wymiana krótkiego odcinka kabla SN | Linie kab. SN | m | 0.2 | 2 | 1 | SN; prace_kablowe; praca_w_terenie | Tak | Tak | Nie | Wysoki
INW-ST-SN-NN-001 | Inwestycyjna | montaż lub wymiana rozłącznika SN | Stacje SN/nn | szt. | 8 | 2 | 1 | SN; stacje; automatyka | Tak | Nie | Nie | Wysoki
INW-ST-SN-NN-002 | Inwestycyjna | drobna modernizacja wyposażenia stacji SN/nn | Stacje SN/nn | szt. | 12 | 2 | 1 | SN; stacje; pomiary | Tak | Tak | Nie | Wysoki
DOP-ZEW-001 | Dopuszczenie brygady zewnętrznej | dopuszczenie brygady zewnętrznej do pracy na sieci | Linie nap. SN | szt. | 4 | 2 | 1 | SN; dopuszczenia; praca_w_terenie | Tak | Nie | Nie | Wysoki
DOP-ZEW-002 | Dopuszczenie brygady zewnętrznej | odpuszczenie brygady zewnętrznej i załączenie obiektu | Linie nap. SN | szt. | 3 | 2 | 1 | SN; dopuszczenia; praca_w_terenie | Tak | Nie | Nie | Wysoki